## zużycie energii
OBLICZENIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO TERMOMODERNIZACJI bud. Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.- ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WG NOŚNIKÓW ENERGII DLA STANU PRZED I PO REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Nośnik energii |  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ (w kWh/rok)
|  |  | STAN PRZED MODERNIZACJĄ | STAN PO MODERNIZACJI |  | RÓŻNICA (kol. 3 - kol. 4)
1. | Olej opałowy |  | 148358.36 | 52000 |  | 96358.36
2. | Gaz ziemny |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Gaz płynny |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Węgiel kamienny |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Węgiel brunatny |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Biomasa |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Inny (podać jaki) …………………………… |  | 0 | 0 |  | 0
8. | Ciepło sieciowe z ciepłowni |  | 0 | 0 |  | 0
9. | Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę |  | 0 | 0 |  | 0
10. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni |  | 0 | 0 |  | 0
11. | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni wyłącznie opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) |  | 0 | 0 |  | 0
12. | Energia elektryczna zużyta na potrzeby budynku 1) 2) 3)Energia elektryczna zużyta na potrzeby budynku 1) 2) 3) |  | 7896.36 | 5112.78 |  | 2783.58
13. | Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku lub sprzedana (wyeksportowana) do sieci 1) 3) (podawać ze znakiem minus) |  | 0 | -4950 |  | 4950
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | 156254.72 | 52162.78 |  | 104091.94
EFEKT ENERGETYCZNY - PROCENT OSZCZĘDNOŚCI ENERGII KOŃCOWEJ | [5 empty] | 66.62%
1) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji oraz gdy wystepuje np. ogrzewanie, c.w.u.; 2) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej; 3) eksport energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej dotyczy wyłącznie wniosków wzorcowych.
Sporządzający ocenę: Imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: Data wystawienia: 12.02.1991
|  |  |  | Data : 22.02.2016 | Pieczątka i podpis