## 
OBLICZENIA PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO PROJEKTU - OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI CO2 i pyłów bud. Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
Nośnik energii | WSPÓŁCZYNNIKI NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ3 | WSKAŹNIK EMISJI4)5) kgCO2/GJ lub MgCO2/MWh | Rok bazowy - stan przed modernizacją (przed realizacją projektu) |  | Okres eksploatacji - stan po modernizacji (po realizacji projektu) |  |  | % Redukcji emisji
|  |  | Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok lub MWh/rok) | Wielkość emisji /rok | Zapotrzebowanie na energię końcową1) (GJ/rok lub MWh/rok) | Wielkość emisji /rok | Redukcja emisji7) /rok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Olej opałowy (podawać w GJ/rok) |  | 77.4 | 534.09 | 41.3386 | 187.2 | 14.4893 | 26.8493
Gaz ziemny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Gaz płynny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Węgiel kamienny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Węgiel brunatny (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Biomasa 6) (podawać w GJ/rok)
Inny (podać jaki) ………………………. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ciepło sieciowe z ciepłowni3) (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę 6) (podawać w GJ/rok)
Ciepło sieciowe z elektrociepłowni 3) (podawać w GJ/rok) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej wyłącznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)6) (podawać w GJ/rok)
Energia elektryczna zużyta na potrzeby budynku/ budynków2) 5) (podawać w MWh/rok) |  | 0.832 | 7.9 | 6.5728 | 5.1128 | 4.2538 | 2.319
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku/ budynków 2) (podawać w MWh/rok ze znakiem minus) |  | 0.832 | 0 | 0 | -4.95 | -4.1184 | 4.1184
CO2 ton / % |  |  |  | 47.9114 |  | 14.6247 | 33.2867 | 69.48%
Pył PM 10 gram / % | wsk. emisji | 3 |  | 1602.27 |  | 561.6 | 1040.67 | 64.95%
Pył PM 2,5 gram / % | wsk. emisji | 3 |  | 1602.27 |  | 561.6 | 1040.67 | 64.95%
Benzo(a)piren miligram / % | wsk. emisji | 10 |  | 5340.9 |  | 1872 | 3468.9 | 64.95%
SO2 gram / % | wsk. emisji | 140 |  | 74772.6 |  | 26208 | 48564.6 | 64.95%
NO2 gram / % | wsk. emisji | 70 |  | 37386.3 |  | 13104 | 24282.3 | 64.95%
1) Wartości zapotrzebowania na energię końcową w okresie eksploatacji (po modernizacji) należy przyjmować dla stanu docelowego, czyli roku nastepnego po zakończeniu okresu inwestowania (po modernizacji).
2) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ budynków: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.)
3) W przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza itp. z wyłączeniem lokalnych kotłowni usytuowanych poza budynkiem/budynkami ogrzewanymi) należy zastosować współczynniki nakładu niednawialnej energii pierwotnej
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku/ budynków 2) (podawać w MWh/rok ze znakiem minus)
5) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi 0,812 Mg CO2/MWh. Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on się we wskaźniku 0,812 MgCo2/MWh.
6) wyłącznie (w 100%) opalanego biomasą; wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO2/GJ.
7) w tym emisja uniknięta
| Sporządzający ocenę: |  |  |  | Pieczątka i podpis:
Imie i nazwisko:
Jerzy Wiater
Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru:
UANB II 7342/48/90
| Data wystawienia uprawnień: |  |  |  | Data: | 2016-02-22
1991-02-12